แบบทดสอบเรื่องระบบเปิด (19 กันยายน 2552)

สารทำความเย็น Refrigerant 12 ในสภาวะไออิ่มตัวที่อุณหภูมิ -20(C ไหลเข้าสู่คอมเพรสเซอร์อะเดียแบติก และถูกอัดเพิ่มความดันจนกระทั่งไอของสารทำความเย็นดังกล่าว ที่ทางออกของคอมเพรสเซอร์  มีความดันเท่ากับ 1 MPa และอุณหภูมิเท่ากับ 80(C หากอัตราการไหลเชิงมวลของสารทำความเย็นที่ไหลผ่านคอมเพรสเซอร์เท่ากับ 1.5 kg/s จงเขียนรูปประกอบและแสดงการคำนวณหา

- กำลังงาน (kW) ที่ต้องป้อนให้แก่คอมเพรสเซอร์เพื่อใช้ในการอัดไอของสารทำความเย็น

- อัตราการไหลเชิงปริมาตร (m3/s) ของสารทำความเย็นที่ทางเข้าของคอมเพรสเซอร์